附件2

国家医疗器械抽验（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单

| 序 号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用输液器 带针 | 吉林省众邦医疗器械有限公司 | 吉林省众邦医疗器械有限公司 | 0.55×20TWLB | 20150123 | 吉林省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区医疗器械检测中心 | 单包装 |
| 2 | 一次性使用输液器 带针 | 吉林省众邦医疗器械有限公司 | 吉林省众邦医疗器械有限公司 | 0.6×25TWLB | 20150316 | 吉林省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区医疗器械检测中心 | 单包装 |
| 3 | 一次性使用输液器 带针 | 江西青山堂医疗器械有限公司 | 江西青山堂医疗器械有限公司 | B2 0.55×20mm | 生产日期：20150706； 批号：20150706 | 江西省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 单包装 |
| 4 | 一次性使用输液器 带针 | 江西青山堂医疗器械有限公司 | 江西青山堂医疗器械有限公司 | B2 0.6×25mm | 生产日期：20150709； 批号：20150709 | 江西省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 单包装 |
| 5 | 一次性使用输液器 带针 | 杭州同济医疗器械有限公司 | 杭州同济医疗器械有限公司 | IS-G-Va-a2 0.55×20RWSB | 批20150320 | 浙江省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 单包装 |
| 6 | 中医经络检测仪 | 北京身心康科技有限公司 | 北京身心康科技有限公司 | SHXK-JL-200F | 生产日期：2015年5月6日；编号：200F2015015 | 北京市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 7 | 熏蒸床 | 杭州立鑫医疗器械有限公司 | 杭州立鑫医疗器械有限公司 | LXZ-200E型 | 生产日期：2015年7月31日/出厂编号201500901080 | 浙江省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 8 | 中医问诊量化辩证诊治辅助系统 | 河北晓示医疗器械有限公司 | 河北晓示医疗器械有限公司 | HSME-A | 生产日期：2015.06.08；生产编号：HSME-A/150602 | 河北省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 随机文件 |
| 9 | 多功能康复器 | 黄石市雄卿医疗器械有限公司 | 黄石市雄卿医疗器械有限公司 | DKQWS-A-4 | 出厂日期：150729；出厂编号：150708 | 湖北省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 随机文件 |
| 10 | 电子针疗仪 | 广州市千牧电子有限公司 | 广州市千牧电子有限公司 | TS-10A0 | 制造日期：2015年03月05日；制造编号：2015030503 | 广东省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 随机文件 |
| 11 | 便携式四诊合参辅助诊疗仪 | 山西博德电器有限公司 | 山西博德电器有限公司 | BD-SZ-01 | 生产日期：20150526；生产编号：201500011； | 山西省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.随机文件 |
| 12 | 旋磁式糖尿病治疗仪 | 海南泰合医疗科技有限公司 | 海南泰合医疗科技有限公司 | WSJ-B | 生产日期：2015年05月16日；产品编号ZZ0371 201505160051 | 海南省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.随机文件 |
| 13 | 熏蒸康复牵引器 | 湖北健身医疗器械有限公司 | 湖北健身医疗器械有限公司 | XKQ-II | 出厂日期：2015-7-30；编号：150633YJ | 湖北省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.随机文件 |
| 14 | 艾灸仪 | 黄石市华康宁医疗器械有限公司 | 黄石市华康宁医疗器械有限公司 | DJ-2000型 | 出厂日期：20140811；出厂编号：141200003 | 湖北省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.随机文件 |
| 15 | 电子针疗仪 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | HJ-200型 | 生产日期：201501； 产品编号：00014 | 重庆市食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 1.控制器和仪表的标记；2.随机文件 |
| 16 | 多功能熏蒸床 | 合肥德思医疗科技有限公司 | 合肥德思医疗科技有限公司 | DSX-02型 | 生产日期2015年7月1日/出厂编号：DS20150704 | 安徽省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.控制器和仪表的标记；3.随机文件 |