| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家医疗器械抽验不符合标准规定产品名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 | 备注 |
| 1 | 射频控温热 凝器 | 西安灭菌消毒设备制造公司 | 西安灭菌消毒设备制造公司 | XJ-03 | 031463508 | 陕西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 输入功率 |  |
| 2 | 一次性使用手术衣 | 奉化市康家乐医疗器械有限公司 | 奉化市康家乐医疗器械有限公司 | / | 生产日期：20150626； 批号：20150626 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 阻微生物穿透，湿态 |  |
| 3 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 北京华联综合超市股份有限公司青海第一分公司 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 52.5mm12只 | 0010923658 | 青海省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 未经老化爆破体积和爆破压力 | 企业不能确定其真伪 |