附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频移动式C形臂X射线机 | 北京驰马特图像技术有限公司 | 北京驰马特图像技术有限公司 | SMC-Ⅲ | 编号：SMC160501；出厂日期：2016年5月15日 | 北京市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 1.不带灯按钮的颜色； 2.保护接地阻抗 |
| 2 | 数字化移动式C形臂医用诊断X射线机 | 北京腾飞高科医学技术有限公司 | 北京腾飞高科医学技术有限公司 | TFSC-100B | T1605F0010 | 北京市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 输入功率 |
| 3 | 中药熏蒸治疗器 | 江苏日新医疗设备有限公司 | 江苏日新医疗设备有限公司 | RXY-60型 | 2016052501 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 指示灯和按钮 |
| 4 | 熏蒸机 | 河南省富瑞德医疗设备有限公司 | 河南省富瑞德医疗设备有限公司 | FRD/XZ-II型 | 生产日期：2016年05月08日；出厂编号：20160508038 | 河南省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 指示灯和按钮 |
| 5 | 低频电子脉冲治疗仪 | 佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司 | 佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司 | NSJ-01 | 14/00087377 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 工作数据准确性 |