附件2

国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑针灸仪 | 石家庄华行医疗器械有限公司 | 石家庄华行医疗器械有限公司 | DZ-112 | 生产日期：2016年3月； | 1 | 电脑针灸仪 | 石家庄华行医疗器械有限公司 |
| 2 | 低频电子脉冲治疗仪 | 佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司 | 佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司 | NSJ-01 | 14/00087377 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 使用说明书 |