附件3

国家医疗器械抽检符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式医用诊断X射线机 | 北京岛津医疗器械有限公司 | 北京岛津医疗器械有限公司 | MUX-10J | 生产日期：2015年6月； 出厂编号：61P315 | 北京市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 2 | 移动式摄影X射线机 | IMD（北京）医疗器械有限公司 | IMD（北京）医疗器械有限公司 | CLASS 100-30 | 生产日期：2015年3月； 出厂编号：039/15/00117 | 北京市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 3 | 移动式医用X射线机 | 上海光正医疗仪器有限公司 | 上海光正医疗仪器有限公司 | SF100BY（标配） | 生产日期：2015.6；出厂编号：150694 | 上海市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 4 | 移动式医用X射线机 | 上海光正医疗仪器有限公司 | 上海光正医疗仪器有限公司 | SF70BY：I型 | 生产日期：2015.6；出厂编号：150066 | 上海市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 5 | 数字化X射线系统 | 深圳市安健科技有限公司 | 深圳市安健科技有限公司 | DR210 | 生产日期：2015年7月；出厂编号：DX0132015072366 | 广东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 6 | JXM3000型移动式X射线摄影机 | 南京杰雄医疗装备有限公司 | 南京杰雄医疗装备有限公司 | JXM3000 | 生产日期：2015-7-19；出厂编号：JX03150701 | 江苏省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 7 | 移动式X射线机 | 山西万科医用设备有限公司 | 山西万科医用设备有限公司 | WFC50型 | 生产日期：2015年7月；出厂编号：15314205052 | 山西省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 8 | 移动式数字化医用X射线摄影系统 | 上海联影医疗科技有限公司 | 上海联影医疗科技有限公司 | uDR 360i （配置二） | 生产日期：2015年7月28日；出厂编号：G-66552 | 上海市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 9 | 数字乳腺X射线成像系统 | 杭州美诺瓦医疗科技有限公司 | 杭州美诺瓦医疗科技有限公司 | Femaray 5000F | 编号：F5000F-1600107；生产日期：2016年05月27日 | 浙江省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 10 | 乳腺X射线机 | 康达医疗器械（上海）有限公司 | BEMEMS Co., Ltd. | Pinkview-RT | 序列号BMR-100145 | 上海市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 11 | 数字乳腺X射线摄影系统 | 上海联影医疗科技有限公司 | 上海联影医疗科技有限公司 | uMammo 790i | 生产日期：2016年4月29日；编号：300015 | 上海市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 12 | 数字化乳腺X射线机 | 上海康达医学科技有限公司 | 上海康达医学科技有限公司 | KD-Nuance | 生产日期：2016年01月； 编号：M051534002 | 上海市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 13 | 数字化乳腺X射线机 | 上海新黄浦医疗器械有限公司 | 上海新黄浦医疗器械有限公司 | KD-AT800 | 生产日期：2015年12月； 编号：A151531003 | 上海市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 14 | 数字化乳腺X射线摄影系统 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | MicroDose SI | 生产日期：2016年05月； 编号：160037-10 | 江苏省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 15 | 数字乳腺X射线摄影系统 | 深圳安科高技术股份有限公司 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ASR-4000E | 生产日期：2016年5月； 出厂编号：8424050041 | 广东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 16 | 移动式C形臂X射线机 | 北京万东鼎立医疗设备有限公司 | 北京万东鼎立医疗设备有限公司 | HMC-50G | 生产日期：2016年5月； 编号：6420314 | 北京市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 17 | 移动式c型臂x射线机 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | Brico OEC 785 | 生产日期：2016年05月； 编号：B3SS1600206 | 北京市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 18 | 移动式C形臂高频X射线机 | 西安集智医疗器械科技有限公司 | 西安集智医疗器械科技有限公司 | JZ06-1（固定阳极） | 生产日期：2016/02； 出厂编号：0635201602018 | 陕西省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 19 | 移动式C臂电视X射线机 | 山西万科医用设备有限公司 | 山西万科医用设备有限公司 | WFC | 生产日期：20163年3月； 出厂编号：16111031920 | 山西省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 20 | XHX500型医用C形臂X射线机 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | XHX500 | 生产日期：2016.06； 出厂编号：X5-2016001 | 山东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 21 | 高频移动式C型臂X射线机 | 南京卡普科技有限公司 | 南京卡普科技有限公司 | KP5000B | 生产日期：201604； 出厂编号：201604P012 | 江苏省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 22 | 移动式C形臂X射线机 | 通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司 | GE OEC Medical Systems,Inc. | OEC 9900 Elite | E2-7924-MH | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 23 | 移动式C形臂X射线机 | 上海康达医学科技有限公司 | 上海康达医学科技有限公司 | KD-C3000 | 生产日期：2016年01月； 出厂编号：M061447006 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 24 | 电针仪 | 汕头市医用设备厂有限公司 | 汕头市医用设备厂有限公司 | 6805-D | 出厂日期：2016.04； 出厂编号：AD1603094 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 25 | 电子针疗仪 | 苏州市华伦医疗用品有限公司 | 苏州市华伦医疗用品有限公司 | SH-I | 生产日期160501； 出厂编号160506 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 26 | 低频脉冲电针治疗仪 | 南京小松医疗仪器有限公司 | 南京小松医疗仪器有限公司 | XS-998 B06型 | 生产日期：2016年3月； 出厂编号：5040942 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 27 | 电针仪 | 扬州康岭医用电子仪器有限公司 | 扬州康岭医用电子仪器有限公司 | G91-A | 生产日期：2016年3月； 产品编号：0506160021 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 28 | 电针仪 | 上海华谊医用仪器有限公司 | 上海华谊医用仪器有限公司 | BT701-1B型 | 出厂日期：2016年4月； 产品编号：32541 | 上海市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 29 | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 苏州医疗用品厂有限公司 | SDZ-II型 | SN：D002L165035154 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 30 | 电针治疗仪 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 型号：XYD-IV | 产品编号：16030083001 | 河南省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 31 | 熏蒸治疗机 | 海南伟光医疗器械有限公司 | 海南伟光医疗器械有限公司 | WG-XZ-IA | 生产日期:20160408； 批号:201604080 | 海南省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 32 | HB系列中药熏蒸机 | 苏州好博医疗器械有限公司 | 苏州好博医疗器械有限公司 | HB4000 | 160504109 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 33 | 自动中药熏蒸治疗器 | 张家港市兴鑫医用设备制造有限公司 | 张家港市兴鑫医用设备制造有限公司 | YZC-II | 20160500235 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 34 | 智能型-中药熏蒸汽自控治疗仪 | 湖州三洲电子科学仪器厂 | 湖州三洲电子科学仪器厂 | XJZE-1 | 2015年12月11日；028136W | 浙江省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 35 | 多功能康复器 | 黄石市雄卿医疗器械有限公司 | 黄石市雄卿医疗器械有限公司 | DKQWS-A-4 | 2016028 | 湖北省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 36 | 熏蒸康复牵引器 | 湖北健身医疗器械有限公司 | 湖北健身医疗器械有限公司 | XKQ-Ⅱ型 | 2016年5月16日；1604139WT | 湖北省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 37 | 熏蒸床 | 杭州立鑫医疗器械有限公司 | 杭州立鑫医疗器械有限公司 | ＬＸＺ-200Ｅ型 | 201500903109 | 浙江省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 38 | 熏蒸治疗机 | 河南瑞禾医疗器械有限责任公司 | 河南瑞禾医疗器械有限责任公司 | 型号：RH-XZ-C型 | 出厂编号：20160413103； 生产日期：2016年4月13日 | 河南省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 39 | 熏蒸治疗机 | 郑州科瑞医疗器械贸易有限公司 | 郑州科瑞医疗器械贸易有限公司 | KR-XZ-2008 | 出厂编号：20160324017； 生产日期：2016.03.24 | 河南省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 40 | MD-2000F 电脑熏蒸治疗椅 | 大连麦迪科技开发有限公司 | 大连麦迪科技开发有限公司 | MD-2000F | 生产日期：2016年5月24日；出厂编号：201605108 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 41 | 熏蒸治疗机 | 哈尔滨大鹏医疗器械有限公司 | 哈尔滨大鹏医疗器械有限公司 | DP-602-A型 | XY150516；2016年5月1 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 |