附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特定电磁波谱治疗器 | 四川恒泰联商贸有限公司 | 四川恒明科技开发有限公司 | TDP-L3 | /3151206635 | 四川省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 加热器表面温度不均匀度 |
| 2 | 特定电磁波谱治疗器 | 四川赛诺医疗科技有限公司 | 四川恒明科技开发有限公司 | TDP-L3 | /3160106465 | 四川省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 加热器表面温度不均匀度 |
| 3 | 特定电磁波谱治疗器 | 广州市康钰贸易有限公司 | 重庆长乐硅酸盐有限责任公司 | CQG-12A | 2016.02.25 160201511 | 广东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 1.加热器表面温度误差；2.加热器表面温度不均匀度 |
| 4 | 特定电磁波（TDP）治疗器 | 柳州瓯文医疗科技有限公司 | 重庆华伦医疗器械有限公司 | CQJ-16B | /114363 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 1.加热器表面温度误差；2.加热器表面温度不均匀度 |
| 5 | 特定电磁波（TDP）治疗器 | 国药控股国大药房广西连锁有限公司 | 重庆华伦医疗器械有限公司 | CQJ-23 | /316026 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 1.加热器表面温度误差；2.加热器表面温度不均匀度 |
| 6 | 红外光治疗仪 | 哈尔滨亿尔诺医学科技有限公司 | 哈尔滨亿尔诺医学科技有限公司 | YEN-I | /20160419003 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 指示灯和按钮 |
| 7 | TDP特定电磁波治疗器 | 哈尔滨康迪医疗器械经销有限公司 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | TDP-XY-8X | /20160322027D | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 倾倒防护 |
| 8 | TDP特定电磁波治疗器 | 三门峡华为医药零售连锁有限公司华为医药超市 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | TDP-XY-8X | /20151229069D | 河南省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 倾倒防护 |