附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用 手术衣 | 天津市天健科贸有限公司 | 天津市天健科贸有限公司 | A型 | 2016年5月10日/ | 天津市市场和质量 监督管理委员会 | 北京市医疗器械检验所 | 抗渗水性 （产品关键区域） |
| 2 | 一次性使用 手术衣 | 西宁现代妇产医院有限公司 | 河南省豫北卫材有限公司 | 规格：大号 | 2014年12月12日 20141203 | 青海省食品药品 监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.抗渗水性（产品非关键区域）； 2.拉伸强度，干态（产品关键区域）； 3.拉伸强度，湿态（产品关键区域） |
| 3 | 一次性使用 手术衣 | 新疆懿菲贸易有限公司 | 新疆懿菲贸易 有限公司 | B型 120cm×140cm | 20160408/ | 新疆维吾尔自治区 食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 1.拉伸强度，干态 （产品关键区域）； 2.拉伸强度，干态 （产品非关键区域） |
| 4 | 一次性使用 真空采血管 | 沈阳宝康生物工程有限公司 | 沈阳宝康生物 工程有限公司 | BKG720K2E | 20160419 20160065 | 辽宁省食品药品 监督管理局 | 内蒙古自治区医疗器械检测中心 | 1.公称液体容量； 2.刻度标志和充装线 |
| 5 | 一次性使用 真空采血管 | 江西上高县锋兴医疗用品厂 | 江西上高县锋兴医疗用品厂 | EDTA K2 | 20160401/ | 江西省食品药品 监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 | 公称液体容量 |
| 6 | 病人监护仪 | 宜昌康源科技有限公司 | 深圳市金科威实业有限公司 | G30 | 2013-12 CN32710906 | 湖北省食品药品 监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督 检验所 | 心率的测量范围和准确度 |
| 7 | 电子血压计 | 泰好康电子 科技（福建） 有限公司 | 泰好康电子科技（福建）有限公司 | XD188 | /T1502001012 | 福建省食品药品 监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 压力传感器准确性 |