附件2

国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）

不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创自动测量 血压计 | 武汉市康吉尔电子有限公司 | 武汉市康吉尔电子有限公司 | KG-C2 | 2016051005 | 湖北省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 标识要求 |
| 2 | 臂式电子血压计 | 山东东阿锦安电子有限公司 | 山东东阿锦安电子有限公司 | JN-163B | JN-163B20160300649 | 山东省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 标识要求 |