附件3

通草药材及饮片中镁盐、铝盐、硫酸盐检查项补充检验方法（BJY 201709）

【检查】 镁盐、铝盐 取本品粗粉1g，置具塞三角瓶中，加水50ml，强力振摇1分钟，滤过，取滤液1ml，置试管中，加氨试液2～3滴，混匀，溶液不得出现浑浊或沉淀。

硫酸盐 取本品粗粉1g，置具塞三角瓶中，加水50ml，强力振摇1分钟，滤过，取滤液1ml，置试管中，加氯化钡试液1滴，混匀，溶液不得出现浑浊或沉淀。

起草单位：广西壮族自治区食品药品检验所

复核单位：云南省食品药品检验所